Załącznik nr 3 do S.W.Z.

**PRZEDMIAR PRAC / KOSZTORYS OFERTOWY**

Nazwa zadania: **„Wykonanie (wymiana) ogrodzenia zewnętrznego terenu przy Domu Ludowym w Wąwale”**– realizacja w ramach zadania budżetowego pn.: *„Urządzenie terenów zielonych na terenie parku we wsi Wąwał wraz z ogrodzeniem obiektu DL w Wąwale”*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Obmiar** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość szacunkowa netto** |
| Demontaż istniejącego ogrodzenia (ogrodzenie i furtka) | 150 m |  |  |
| Montaż ogrodzenia zewnętrznego o wysokości 1,45 m (panel 1,2 m, na podmurówce betonowej o wys. 25cm) | 150m |  |  |
| Montaż 2 furtek o szer. 1,2 m, wys. 1,4 m | 2 szt. |  |  |
| Montaż bramy o szer. 4m, wys. 1,4 m | 1 szt. |  |  |
| Malowanie istniejącej bramy o szer. 4m, wys. 1,4 m | 1 szt. |  |  |
| **Razem netto** | | |  |
| **VAT** | | |  |
| **Brutto** | | |  |